**Dichiarazione ai sensi dell’art.96 della L.R.11/2010**

resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.46 e segg. D.P.R.445/2000

Il sottoscritto ing./ arch./geom. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e recapito telematico email/pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto all’Ordine/Collegio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di progettista della pratica presentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_, per i lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

da realizzarsi nell’immobile ubicato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_, censito al catasto (terreni/fabbricati) al foglio di mappa \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub.\_\_\_\_\_;

*Visti* il D.M. 05/07/1975, recante modifiche alle istruzioni ministeriali 20/06/1896 inerenti alla altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione; il D.M. 09/06/1999 recante modifiche in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione; la Deliberazione C.I.T.A.I. (Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento) del 04/02/1977.

*Consapevole che* in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000 le sanzioni previste dal C.P. e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie

**ASSEVERA che**

il progetto riguarda n°\_\_\_\_ unità immobiliari aventi destinazione d’uso residenziale, nonché relative pertinenze e locali accessori a stretto servizio delle residenze, come definiti descritti dal D.M. LL.PP. 10/05/1977;

il progetto non comporta valutazioni tecnico -discrezionali in ordine alla conformità alle vigenti norme igienico –sanitarie aventi attinenza con le caratteristiche tipologico costruttive delle opere da realizzare;

ai sensi dell’art. 96 della L.R. 11/2010, quindi, è ammessa la presente autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in luogo del parere igienico-sanitario della competente Azienda Sanitaria Provinciale;

ad ogni effetto di legge, il sottoscritto progettista dichiarante si assume ogni responsabilità in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme igienico-sanitarie;

**ASSEVERA** ulteriormente che

il progetto verifica le prescrizioni contenute nel D.M. 05/07/1975 e nel vigente R.E.C:

*a) per l’abitazione:*

L 'altezza interna utile non è inferiore a m. 2,70 per i locali adibiti ad abitazione e a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli. Per ogni abitante è assicurata una superficie abitabile non minore di mq.14,00 per i primi quattro abitanti ed a mq.10,00 per ciascuno dei successivi. I vani letto hanno superficie minima non inferiore a mq. 9,00 se per una persona, e mq. 14,00, se per due persone, il vano soggiorno ha superficie non inferiore a mq.14,00, sia le camere da letto, che il soggiorno e la cucina sono provvisti di finestra apribile.

*b) Per alloggio monolocale:*

L 'altezza interna utile non è inferiore a m. 2,70 per i locali adibiti ad abitazione e a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli. Se per una persona ha superficie minima di mq.28,00, se per due persone tale superficie è di mq.38,00.

**Cancellare la voce che non ricorre, considerando che l’eliminazione di uno dei presupposti di cui sotto può variare gli effetti della presente dichiarazione:**

□ - Ogni alloggio è corredato di impianto di riscaldamento;

□ - Tutti i locali degli alloggi, ad eccezione dei servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli fruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso;

□ - Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra è proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non è mai inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, come riportato negli elaborati di progetto. E' comunque assicurata l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

□ - Nel caso in cui sia previsto il “posto cottura” , questo è annesso al locale di soggiorno, comunica ampiamente con quest'ultimo ed è adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

□ - I bagni hanno rivestimento delle pareti, fino all’altezza di ml.\_\_\_\_\_\_\_ realizzata con materiale impermeabile e facilmente lavabile, e sono forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria (o diversamente sono dotati di impianto di aspirazione meccanica).

□ - Per ciascun alloggio, almeno un bagno è dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

□ - I materiali utilizzati per la costruzione degli alloggi e la loro messa in opera garantiscono un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

L’immobile è/sarà dotato di:

**Cancellare la voce che non ricorre**

□ - sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile tramite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

□ - adeguata riserva idrica costituita da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

□ - sistema di smaltimento dei reflui tramite allacciamento alla fognatura comunale passante nella via (o mediante chiarificazione in vasca settica di tipo Imhoff).

□ - altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il tecnico asseverante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si allegano i seguenti elaborati grafici esplicativi:

□ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

□ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

□ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità