|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comune di Augusta (SR) | | |
| Provincia | | |
| Siracusa | | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **OGGETTO** | Riqualificazione dei locali della ex Plastjonica siti in c/da Balate da adibire a uffici comunali. | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **COMMITTENTE** | Comune di Augusta | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | Dott. Ing. Alfio Torrisi |
|  |  |  |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 1 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 21.1.17 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rimozione di infissi interni od esterni | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | porte interne | 4,000 |  | 1,000 | 2,200 | 8,800 |  |  |
|  |  |  | Infissi esterni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cancelletti ex depositi squadra lavori | 1,000 |  | 2,180 | 2,280 | 4,970 |  |  |
|  |  |  | finestre ex depositi squadra lavori | 1,000 |  | 1,380 | 1,300 | 1,794 |  |  |
|  |  |  | centrale operativa |  |  | 2,700 | 0,700 | 1,890 |  |  |
|  |  |  | ex portoncino ufficio contravvenzioni | 1,000 |  | 1,060 | 2,160 | 2,290 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 19,744 | 14,20 | 280,36 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 21.1.25 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rimozione di apparecchi igienico - sanit | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | per sostituzione wc e lavabo a colonna normali con |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | quelli per portatori di handicap | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 2,000 | 20,50 | 41,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 21.1.4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,000 | 1,600 | 10cm | 3,200 | 256,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO mq\*cm = |  |  |  |  | 256,000 | 0,97 | 248,32 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 3.1.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per qualsiasi de | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gretonato di base ex locale automezzi protezione civile |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (per realizzazione ufficio viabilità, comando e |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | corridoio) | 2,000 | 4,000 | 4,450 | 0,050 | 1,780 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,100 | 1,600 | 0,050 | 0,728 |  |  |
|  |  |  | Gretonato di base ex deposito squadra lavori ed ex |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | deposito motocicli e materiali sequestrati (per |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | realizzazione nuovi uffici polizia edilizia, polizia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ambientale, corridoio ) | 2,000 | 4,500 | 2,950 | 0,050 | 1,328 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,400 | 0,350 | 0,050 | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 1,000 | 0,100 | 0,050 | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 5,700 | 0,050 | 1,710 |  |  |
|  |  |  | malta ex deposito elettorale per riportare a quota |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ambienti attigui |  | 5,250 | 2,640 | 0,030 | 0,416 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = |  |  |  |  | 5,997 | 115,20 | 690,85 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 | 5.12.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Massetto di sottofondo per pavimentazion | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Massetto per realizzazione nuovo ufficio viabilità, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | comando e corridoio (ex blocco B) | 2,000 | 4,000 | 4,450 |  | 35,600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,100 | 1,400 |  | 12,740 |  |  |
|  |  |  | Massetto per realizzazione nuovi uffici polizia edilizia, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale, corridoio e sala riunioni (ex blocco |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) | 2,000 | 4,500 | 2,950 |  | 26,550 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,400 | 0,350 |  | 0,490 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 1,000 | 0,100 |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 1,250 |  | 7,500 |  |  |
|  |  |  | Per realizzazione rampe accesso | 2,000 | 1,500 | 1,500 |  | 4,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 87,580 | 17,80 | 1.558,92 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | 2.2.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tramezzi con laterizi forati e malta cem | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tramezzi |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corridoio |  | 14,150 |  | 3,200 | 45,280 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,100 |  | 3,200 | 29,120 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,400 |  | 3,200 | 7,680 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 0,900 |  | 2,100 | -3,780 |  |  |
|  |  |  | Ufficio viabilità e comando |  | 4,000 |  | 3,200 | 12,800 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia, polizia ambientale |  |  | 4,500 | 3,200 | 14,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,000 | 3,200 | 19,200 |  |  |
|  |  |  | Passaggi tappati | 2,000 |  | 0,900 | 2,150 | 3,870 |  |  |
|  |  |  | Zona filtro ingresso |  | 1,580 |  | 3,200 | 5,056 |  |  |
|  |  |  | a detrarre apertura |  | -1,400 |  | 2,200 | -3,080 |  |  |
|  |  |  | Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dipendenti |  |  | 0,800 | 2,200 | 1,760 |  |  |
|  |  |  | Per realizzazione wc dipendenti |  | 3+1,30 |  | 3,200 | 13,760 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 146,066 | 26,60 | 3.885,36 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 | 9.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intonaco civile per interni dello spesso | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intonaco strato di base |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corridoio |  | 14,150 |  | 3,200 | 45,280 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,100 |  | 3,200 | 29,120 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  | 74,400 |  | 6.704,81 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 2 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  | 74,400 |  | 6.704,81 |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 0,900 |  | 2,100 | -3,780 |  |  |
|  |  |  | Ufficio viabilità e comando | 4,000 | 4,000 |  | 3,200 | 51,200 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 | 4,450 |  | 3,200 | 56,960 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 |  | 0,800 | 2,100 | -3,360 |  |  |
|  |  |  |  | -2,000 |  | 1,650 | 1,780 | -5,874 |  |  |
|  |  |  | corridoio |  | 2,400 |  | 3,200 | 7,680 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 6,000 |  | 3,200 | 38,400 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia e ambientale | 4,000 |  | 4,500 | 3,200 | 57,600 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 |  | 2,950 | 3,200 | 37,760 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 1,650 | 1,780 |  | -5,874 |  |  |
|  |  |  |  | -2,000 |  | 0,800 | 2,100 | -3,360 |  |  |
|  |  |  | WC disabili | 2,000 | 1,000 |  | 2,100 | 4,200 |  |  |
|  |  |  | Archivio |  | 2,850 | 3,200 |  | 9,120 |  |  |
|  |  |  | a detrarre apertura |  | -1,400 | 2,400 |  | -3,360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -1,650 | 1,780 | -2,937 |  |  |
|  |  |  | Passaggi tappati | 2\*2 |  | 0,900 | 2,150 | 7,740 |  |  |
|  |  |  | ripostiglio |  | 1,900 |  | 3,200 | 6,080 |  |  |
|  |  |  | ufficio contravvenzioni |  | 2,400 |  | 3,200 | 7,680 |  |  |
|  |  |  | zona filtro ingresso |  | 1,580 |  | 3,200 | 5,056 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture |  | -1,400 |  | 2,200 | -3,080 |  |  |
|  |  |  | Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dipendenti | 2,000 |  | 0,800 | 2,200 | 3,520 |  |  |
|  |  |  | Per realizzazione wc dipendenti | 2,000 | 3+1,30 |  | 3,200 | 27,520 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 363,291 | 20,10 | 7.302,15 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 13 | 9.1.4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strato di finitura per interni su superf | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intonaco strato di base |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corridoio |  | 14,150 |  | 3,200 | 45,280 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,100 |  | 3,200 | 29,120 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 0,900 |  | 2,100 | -3,780 |  |  |
|  |  |  | Ufficio viabilità e comando | 4,000 | 4,000 |  | 3,200 | 51,200 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 | 4,450 |  | 3,200 | 56,960 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 |  | 0,800 | 2,100 | -3,360 |  |  |
|  |  |  |  | -2,000 |  | 1,650 | 1,780 | -5,874 |  |  |
|  |  |  | corridoio |  | 2,400 |  | 3,200 | 7,680 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 6,000 |  | 3,200 | 38,400 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia e ambientale | 4,000 |  | 4,500 | 3,200 | 57,600 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 |  | 2,950 | 3,200 | 37,760 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 1,650 | 1,780 |  | -5,874 |  |  |
|  |  |  |  | -2,000 |  | 0,800 | 2,100 | -3,360 |  |  |
|  |  |  | WC disabili |  | 1,000 |  | 2,100 | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Archivio |  | 2,850 | 3,200 |  | 9,120 |  |  |
|  |  |  | a detrarre apertura |  | -1,400 | 2,400 |  | -3,360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -1,650 | 1,780 | -2,937 |  |  |
|  |  |  | Passaggi tappati | 2\*2 |  | 0,900 | 2,150 | 7,740 |  |  |
|  |  |  | ripostiglio |  | 1,900 |  | 3,200 | 6,080 |  |  |
|  |  |  | ufficio contravvenzioni |  | 2,400 |  | 3,200 | 7,680 |  |  |
|  |  |  | zona filtro ingresso |  | 1,580 |  | 3,200 | 5,056 |  |  |
|  |  |  | a detrarre apertura |  | -1,400 |  | 2,200 | -3,080 |  |  |
|  |  |  | Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dipendenti | 2,000 |  | 0,800 | 2,200 | 3,520 |  |  |
|  |  |  | Per realizzazione wc dipendenti | 2,000 | 3+1,30 |  | 3,200 | 27,520 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 361,191 | 12,60 | 4.551,01 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 14 | N.P. 12 C.S. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di controsoffi | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | locali ex blocco B |  | 9,160 | 9,000 |  | 82,440 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,600 | 2,900 |  | 22,040 |  |  |
|  |  |  | a detrarre Locale magazzino |  | -6,600 | 6,400 |  | -42,240 |  |  |
|  |  |  | Ex Blocco D | 1,000 | 6,000 | 5,850 |  | 35,100 |  |  |
|  |  |  | nuovo ingresso e wc |  | 9,700 | 2,640 |  | 25,608 |  |  |
|  |  |  | ripristini e scorta | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 127,948 | 34,20 | 4.375,82 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 | 11.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura con pittura lavabile di re | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Centrale operativa |  | 4,000+4+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,8+3,8 |  | 3,050 | 47,580 |  |  |
|  |  |  | Polizia commerciale |  | (4+4+4,4+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +4,4) |  | 3,050 | 51,240 |  |  |
|  |  |  | ufficio viabilità |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4+4,45+4,45 |  | 3,050 | 39,345 |  |  |
|  |  |  | Ufficio comando |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4+4+4,45 +4,45 |  | 3,050 | 51,545 |  |  |
|  |  |  | Ufficio segreteria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,1+3,9+3,9+3,1 |  | 3,050 | 42,700 |  |  |
|  |  |  | Ufficio accertamenti |  | 4,5+3,9+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  | 232,410 |  | 22.933,79 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 3 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  | 232,410 |  | 22.933,79 |
|  |  |  |  |  | +3,9+4,5 |  | 3,050 | 51,240 |  |  |
|  |  |  | Polizia edilizia |  | (4,5+2,95+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,95+4,5) |  | 3,050 | 45,445 |  |  |
|  |  |  | Polizia ambientale |  | (4,5+4,5+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,95+2,95) |  | 3,050 | 45,445 |  |  |
|  |  |  | bagno hp |  | (2,4+2,4+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +1,9+1,9) |  | 1,200 | 10,320 |  |  |
|  |  |  | Ufficio contravvenzioni |  | (3,8+2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,3+4,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +0,3+1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +4,6) |  | 3,050 | 58,255 |  |  |
|  |  |  | ripostiglio |  | (1,9+2,4+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,4+1,9) |  | 3,050 | 26,230 |  |  |
|  |  |  | sala ingresso attesa |  | (5,25+5,25+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,65+2,65) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,050 | 48,190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,45+2,45+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,65+2,65) |  | 3,050 | 31,110 |  |  |
|  |  |  | bagno |  | (2,65+2,65+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +1,8+1,8) |  | 3,050 | 27,145 |  |  |
|  |  |  | archivio |  | (5,06+5,06+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,7+2,7) |  | 3,050 | 47,336 |  |  |
|  |  |  | video sorveglianza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,55+3,55+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,85+2,85) |  | 3,050 | 39,040 |  |  |
|  |  |  | corridoi | 75,000 |  |  | 3,050 | 228,750 |  |  |
|  |  |  | A detrarre aperture | -(18,48+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,92) |  |  |  | -39,400 |  |  |
|  |  |  | Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dipendenti | 2,000 |  | 0,800 | 2,200 | 3,520 |  |  |
|  |  |  | Per realizzazione wc dipendenti |  | (3,8+2+2,15+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +2,4+2,85+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +3,2+1,2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,200 | 56,320 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 911,356 | 5,48 | 4.994,23 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 16 | N.P.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rimontaggio previa revisione di porte in | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 5,00 | 62,00 | 310,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17 | N.P.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di porte con s | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wc disabili | 1,00 |  | 1,20 | 2,20 | 2,64 |  |  |
|  |  |  | porta zona attesa |  |  | 1,60 | 2,20 | 3,52 |  |  |
|  |  |  | uffici e stanze varie | 4,00 |  | 1,00 | 2,20 | 8,80 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 14,96 | 157,68 | 2.358,89 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18 | N.P. 15.3.3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di WC attrezza | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 1,000 | 558,89 | 558,89 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 19 | N.P. 15.3.4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lavabo ergon | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 1,000 | 493,34 | 493,34 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 23 | 5.9 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rivestimento di pareti con piastrelle di | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ripristino rivestimento dopo apertura porta wc disabili |  |  | 2,400 | 2,200 | 5,280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,900 | 2,200 | 4,180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -1,000 | 2,050 | -2,050 |  |  |
|  |  |  | Nuovo wc dipendenti |  | (3,0+1,3+1,9+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +0,3+1,10) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,200 | 16,720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -1,000 | 2,050 | -2,050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -0,800 | 1,480 | -1,184 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 20,896 | 50,70 | 1.059,43 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 24 | N.P. 8.1.10.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di serramenti | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nuovi infissi esterni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Polizia Edilizia |  |  | 1,650 | 1,780 | 2,937 |  |  |
|  |  |  | Polizia Ambientale |  |  | 1,650 | 1,780 | 2,937 |  |  |
|  |  |  | Ufficio contravvenzioni |  |  | 2,150 | 1,780 | 3,827 |  |  |
|  |  |  | Ufficio comando |  |  | 1,650 | 1,780 | 2,937 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  | 12,638 |  | 32.708,57 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 4 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  | 12,638 |  | 32.708,57 |
|  |  |  | Ufficio viabilità |  |  | 1,650 | 1,780 | 2,937 |  |  |
|  |  |  | Nuovo WC dipendenti |  |  | 1,650 | 1,780 | 2,937 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 18,512 | 353,32 | 6.540,66 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 25 | N.P. INGRESSI | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizzazione dei nuovi ingresso ed usci | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 2,00 | 740,32 | 1.480,64 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 26 | N.P. MANIGLIONI | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di maniglione | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 2,00 | 229,30 | 458,60 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 27 | 14.1.3.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punto di comando per punto luce Condutt | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | per accensione plafoniere stanze, corridoi, ecc. | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | per lampade emergenza | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 20 | 38,50 | 770,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 28 | 14.1.5.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punto di comando aggiunto ad uno Condut | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per comando aggiunto alle plafoniere | 13 |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 13 | 10,60 | 137,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 30 | 14.1.13 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punto presa aggiunto ad uno esistente | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ufficio commercio | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | polizia commerciale | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio comando | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | sala riunioni | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Ufficio segreteria | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Ufficio accertamenti | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio viabilità | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio contravvenzioni | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | sala videosorveglianza | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | attesa | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | centrale operativa | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 24,00 | 16,00 | 384,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 29 | 14.1.11.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ufficio comando | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | ufficio viabilità | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | sala riunioni | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | ufficio contravvenzioni | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | sala ingresso attesa | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | corridoi | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 17 | 51,20 | 870,40 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 31 | 14.1.18 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Predisposizione di tubazione e cassetta | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Punti luce per predisposizione impianto rete dati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (LAN) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ufficio comando | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio viabilità | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | sala riunioni | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio contravvenzioni | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio videosorveglianza | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Predisposizione per illuminazione d'emergenza | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 23,00 | 21,80 | 501,40 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 32 | 14.1.19 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punto presa telefono di attestamento | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad. = |  |  |  |  | 2,00 | 62,40 | 124,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 34 | 14.3.3.5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linea prese dal quadro alle scatole | 3\*40 |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = |  |  |  |  | 120,00 | 3,32 | 398,40 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 35 | 14.3.3.4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linea luci dal quadro alle scatole | 3\*40 |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  | 120,00 |  | 44.375,27 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 5 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  | 120,00 |  | 44.375,27 |
|  |  |  | SOMMANO m = |  |  |  |  | 120,00 | 2,25 | 270,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 37 | 14.3.7.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cassetta di derivazione in materiale Di | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 18,00 | 12,50 | 225,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 36 | 14.3.3.6 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dorsale al quadro generale | 3\*18 |  |  |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = |  |  |  |  | 54,00 | 4,52 | 244,08 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 38 | 14.4.1.6 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quadro elettrico da incasso in Dimensio | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quadro elettrico di distribuzione generale | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 2,00 | 121,10 | 242,20 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 39 | 14.4.4.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 5,00 | 46,60 | 233,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33 | 14.3.1.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di tubi di Di | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubi corrugati per linee | 3\*40 |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = |  |  |  |  | 120 | 4,60 | 552,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 40 | 14.4.7.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interruttore automatico magnetotermico | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per comando quadro generale | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 1,00 | 102,70 | 102,70 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 41 | 14.5.5.7 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di plafoniera | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plafoniere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ufficio comando | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | ufficio viabilità | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | zona wc diversamente abili (wc, saletta e nuovo wc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dipendenti.) | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | attesa | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Corridoi | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 17,00 | 147,50 | 2.507,50 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 42 | 14.5.8.3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di plafoniera | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corridoi | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | attesa | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | wc | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | wc e disimpegno bagno diversamente abili | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 8,00 | 145,10 | 1.160,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 45 | 11.2.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per esterni con pittura di | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ripristino zone nuove aperture finestrate e varie | 5,000 | 2\*1,6+2\*1,8 | 0,500 |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ex aperture tappate | 25,180 |  |  |  | 25,180 |  |  |
|  |  |  | Per sostituzione infissi uff. contravvenzioni e rip. | 1+1 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Per ripristini vari in facciata | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 54,180 | 11,00 | 595,98 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 46 | 2.1.11.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Muratura a cassa vuota costituita da una | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati |  |  | 1,400 | 1,280 | 1,792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,180 | 2,280 | 4,970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,700 | 0,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,700 | 3,000 | 2,100 |  |  |
|  |  |  | rimodulazione aperture ex deposito squadra lavori |  |  | 1,380 | 1,300 | 1,794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,180 | 2,280 | 4,970 |  |  |
|  |  |  | Per montaggio infisso presso ripostiglio |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 17,326 | 59,70 | 1.034,36 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 47 | 21.9.8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete porta i | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zona ripresa tramezzature e murature varie | 6,000 |  | 0,500 | 3,200 | 9,600 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 |  | 0,500 | 2,200 | 2,200 |  |  |
|  |  |  | aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati | 4,000 |  | 0,500 | (1,280+ |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  | 11,800 |  | 51.542,89 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 6 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  | 11,800 |  | 51.542,89 |
|  |  |  |  |  |  |  | +0,5) | 3,560 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 |  | 0,500 | 2,28+0,5 | 5,560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aperture ex deposito squadra lavori | 2,000 |  | 0,500 | 2,28+05 | 7,280 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 |  | 0,500 | 1,28+0, 5 | 3,560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 31,760 | 7,97 | 253,13 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 49 | 9.1.8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intonaco civile per esterni dello spesso | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intonaco esterno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati |  |  | 1,400 | 1,280 | 1,792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,180 | 2,280 | 4,970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,700 | 1,000 | 0,700 |  |  |
|  |  |  | rimodulazione aperture ex deposito squadra lavori |  |  | 1,380 | 1,300 | 1,794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,180 | 2,280 | 4,970 |  |  |
|  |  |  | Per sostituzione infissi uff. contravvenzioni e rip. | 1+1 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Ripristini vari in facciata | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 18,226 | 22,30 | 406,44 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 50 | 21.1.11 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rimozione di intonaco interno od esterno | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zona ripresa tramezzature e murature varie | 6,000 |  | 0,500\*1/2 | 3,200 | 4,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 |  | 0,500\*1/2 | 2,200 | 1,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati | 4,000 |  | 0,500\*(1/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 1,280+0,5 | 1,780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 |  | 0,500\*(1/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 2,28+0,5 | 2,780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aperture ex deposito squadra lavori | 2,000 |  | 0,500\*(1/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 2,28+05 | 3,640 |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 |  | 0,500\*(1/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 1,28+0,5 | 1,780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | per ripristini vari | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 18,880 | 10,50 | 198,24 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 51 | 21.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taglio a sezione obbligata di muratura d | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aperture di collegamento corridoi |  | 1,400 | 0,100 | 2,400 | 0,336 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 1,400 | 0,100 | 2,400 | 0,672 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,400 | 0,100 | 2,400 | 0,336 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 1,250 | 0,350 | 2,400 | 2,100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,400 | 0,100 | 2,250 | 0,315 |  |  |
|  |  |  | Per apertura finestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ufficio comando |  | 1,770 | 0,350 | 1,780 | 1,103 |  |  |
|  |  |  | Ufficio viabilità | 1,000 | 1,770 | 0,350 | 1,780 | 1,103 |  |  |
|  |  |  | Polizia edilizia |  | 1,770 | 0,350 | 1,800 | 1,115 |  |  |
|  |  |  | Uscita emergenza |  | 1,300 | 0,350 | 2,250 | 1,024 |  |  |
|  |  |  | Ufficio contravvenzioni |  | 1,800 | 0,350 | 1,780 | 1,121 |  |  |
|  |  |  | Porta WC diversamente abili |  | 1,100 | 0,100 | 2,100 | 0,231 |  |  |
|  |  |  | Finestra nuovo wc dipendenti |  | 1,000 | 0,350 | 1,780 | 0,623 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = |  |  |  |  | 10,079 | 314,30 | 3.167,83 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 52 | 14.5.1.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di plafoniera | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plafoniere per WC, rip. e disimpegno (ex blocco A) | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 3,00 | 67,00 | 201,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 53 | 21.1.26 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trasporto alle pubbliche discariche del | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Volume materiali da trasportare a rifiuto: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | da rimozione intonaco | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | aumento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | volumet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rico | 18,88mq |  | 0,030 | 0,680 |  |  |
|  |  |  | da taglio muratura | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | aumento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | volumet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rico | 10,08mc |  |  | 12,096 |  |  |
|  |  |  | da rimozione infissi esterni |  | 20mq |  | 0,100 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | da apparecchi sanitari e dalla dismissione dell'impianto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elettrico non recuperabile, ecc. |  | 2mc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Da demolizione controsoffitti |  | 27,16mq |  | 0,100 | 2,716 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = |  |  |  |  | 19,492 | 24,70 | 481,45 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  |  |  | 56.250,98 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 7 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  |  |  | 56.250,98 |
| 43 | 54 | A.N. 1 OP. COMUNE | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operaio comune | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | h = |  |  |  |  | 24,00 | 27,16 | 651,84 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 55 | A.N.2 OP. QUALIFICAT | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operaio qualificato | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | h = |  |  |  |  | 24,00 | 30,13 | 723,12 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 56 | A.N.3 OP. SPECIALIZZ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operaio Specializzato | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | h = |  |  |  |  | 24,00 | 32,29 | 774,96 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 57 | N.P. 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di pulsante di | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pulsante di sgancio fornitura elettrica posto in |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | prossimità dell'ingresso ai locali. | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 1,00 | 290,31 | 290,31 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1 | 21.1.6 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rimozione pavimenti per ripristini | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | rimozione rivestimento per apertura nuovo ingresso wc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | disabili | 3,230 | 2,4+1,9 |  | 2,200 | 30,556 |  |  |
|  |  |  | Per realizzazione nuovo wc dipendenti |  | 1,500 | 1,900 |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,200 | 1,100 |  | 1,320 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 44,726 | 10,60 | 474,10 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 8 | 10.10. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formazione di gocciolatoio eseguito a ma | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soglie nuove finestre | 4,000 | 2,150 |  |  | 8,600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,150 |  |  | 2,150 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = |  |  |  |  | 13,750 | 2,47 | 33,96 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 48 | 5.16.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di battiscopa | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zoccoletti ex novo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corridoio | 2,000 | 11,100 |  |  | 22,200 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 0,800 |  |  | -1,600 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 2,400 |  |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | zona wc diversamente abili |  | 2,7-0,8-1 |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | ripostiglio |  | 1,900 |  |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | corridoio | 2,000 | 6,700 |  |  | 13,400 |  |  |
|  |  |  | a detrarre |  | -(0,8+0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +1,4) |  |  | -3,000 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia |  | (4,5+4,5+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,95+1,95) |  |  | 13,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale |  | (4,5+4,5+ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,95+1,95) |  |  | 13,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ufficio viabilità ed ufficio ambientale | 2,000 | 4,000 | 4,450 |  | 35,600 |  |  |
|  |  |  | a detrarre aperture | -2,000 | 1,000 |  |  | -2,000 |  |  |
|  |  |  | Archivio | 2,850 |  |  |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Nuova sala ingresso attesa |  | 5,250 | 2,640 |  | 13,860 |  |  |
|  |  |  | a detrarre apertura |  | -1,400 |  |  | -1,400 |  |  |
|  |  |  | Ripristini vari | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Per ripresa zone modificate | 2,000 | 2,850 |  |  | 5,700 |  |  |
|  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Ufficio contravvenzioni |  | 1,3+3,1 |  |  | 4,400 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = |  |  |  |  | 130,410 | 15,70 | 2.047,44 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 63 | 14.1.8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Installazione di relè | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Relè per comando illuminazione corridoi e varie | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 6,00 | 12,20 | 73,20 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 62 | 10.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lastre di ma | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soglie nuove finestre | 4,000 | 2,150 | 0,350 |  | 3,010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,000 | 0,350 |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,150 | 0,350 |  | 0,753 |  |  |
|  |  |  | soglie porte ingresso | 2,000 | 1,200 | 0,350 |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 5,653 | 96,50 | 545,51 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 61 | N.P. DEM. CONTROSOFF | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demolizione di controsoffitto di qualsia | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rimozione controsoffitto zona ingresso ex blocco A, ex |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  |  |  | 61.865,42 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 8 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  |  |  | 61.865,42 |
|  |  |  | locale materiale elettorale e bagno ( per adeguarne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | l'altezza) |  | 9,70 | 2,80 |  | 27,16 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 27,16 | 22,00 | 597,52 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 58 | 14.1.1.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Derivazione per punto luce semplice Con | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Derivazione per plafoniere | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 14,00 | 25,80 | 361,20 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | N.P. SCALD. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di scaldaacqua | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | N.P. COLONNE WC | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizzazione di condotte di adduzione a | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 1,00 | 1.565,13 | 1.565,13 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 11 | 15.4.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di punto di sca | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nuovo servizio dipendenti | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 2,000 | 83,40 | 166,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 22 | 15.4.1.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di punto acqua | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nuovo servizio dipendenti | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 5,000 | 63,40 | 317,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 21 | 15.1.8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di vaso igienic | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nuovo servizio dipendenti | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 1,000 | 243,30 | 243,30 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 20 | 15.1.5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lavabo a col | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nuovo servizio dipendenti | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad. = |  |  |  |  | 1,000 | 314,50 | 314,50 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 7 | 5.17.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di piastrelle | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavimentazioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ufficio comando |  | 4,100 | 4,000 |  | 16,400 |  |  |
|  |  |  | Ufficio viabilità |  | 4,100 | 4,000 |  | 16,400 |  |  |
|  |  |  | corridoio |  | 8,200 | 1,400 |  | 11,480 |  |  |
|  |  |  | corridoio |  | 6,300 | 1,400 |  | 8,820 |  |  |
|  |  |  | polizia edilizia |  | 4,500 | 3,000 |  | 13,500 |  |  |
|  |  |  | polizia ambientale |  | 4,500 | 3,000 |  | 13,500 |  |  |
|  |  |  | Salone riunioni |  | 5,700 | 6,000 |  | 34,200 |  |  |
|  |  |  | ingresso attesa |  | 5,250 | 2,650 |  | 13,913 |  |  |
|  |  |  | ripristini vari | 15,000 |  |  |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | per nuovo wc dipendenti |  | 1,500 | 1,900 |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,200 | 1,100 |  | 1,320 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = |  |  |  |  | 147,383 | 50,20 | 7.398,63 |
|  |  | COSTI SICUREZZA | |  |  |  |  | **SOMMA LAVORI** | | **73.259,50** |
| 61 | 43 | 23.1.1.10 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ponteggio mobile per altezze non superio | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trabattello da utilizzarsi all'interno dei locali per |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | interventi vari abbinati ai lavori in economia. | piazzam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | enti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 32,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = |  |  |  |  | 32,000 | 14,90 | 476,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 44 | 23.1.1.11 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Per ogni spostamento, pari alla dimensio | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trabattello da utilizzarsi all'interno dei locali per |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | interventi vari abbinati ai lavori in economia. | spostam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | enti 4\*4 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = |  |  |  |  | 16,000 | 11,10 | 177,60 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 64 | 23.3.2.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Segnaletica da cantiere edile, in materi | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 1,00 | 61,40 | 61,40 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 65 | 23.3.7.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cartelli da applicare a muro o su superf | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 4,00 | 7,81 | 31,24 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 66 | 23.5.1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estintore portatile in polvere, tipo omo | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  |  |  | 74.006,54 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Pag. 9 |
| N. | N.E. | D E S C R I Z I O N E | | Parti U | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantita' | Prezzo Un. | Importo |
|  |  | RIPORTO | |  |  |  |  |  |  | 74.006,54 |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 2,00 | 56,30 | 112,60 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 67 | 23.6.1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elmetto di sicurezza, con marchio di con | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 4,00 | 5,70 | 22,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 68 | 23.6.2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Occhiali protettivi con marchio di confo | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 4,00 | 15,90 | 63,60 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 69 | 23.6.5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maschera di protezione contro le polveri | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 4,00 | 2,10 | 8,40 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 70 | 23.6.14 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuffia antirumore ad alto potere isolant | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 4,00 | 15,90 | 63,60 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 71 | 23.6.7 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Guanti di protezione termica, con resist | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cad = |  |  |  |  | 4,00 | 3,60 | 14,40 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | **SOMMA COSTI SICUREZZA** | | | **1.032,44** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | |  |  |  |  |  |  | 74.291,94 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Pag. 10 |
| RIEPILOGO CAPITOLI | | | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | | IMPORTO |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | | 1 |  |  | | 74.291,94 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | |
|  |  | **SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA** | | | | **€** | **73.259,50** |
|  |  | Oneri sicurezza | | | | € | 1032,44 |
|  |  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | | € | 73.259,50 |
|  |  | **Importo complessivo dei lavori** | | | | **€** | **74.291,94** |
| Augusta (SR) lì 13/04/2015 | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  |
| Dott. Ing. Alfio Torrisi | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | |